渭环批复〔2024〕35号

渭南市生态环境局

关于蒲城县润亿新材料科技有限公司年产5000吨精细化工中间体建设项目（一期年产1555吨）环境影响报告书的批复

蒲城县润亿新材料科技有限公司：

你公司报送的《蒲城县润亿新材料科技有限公司年产5000吨精细化工中间体建设项目（一期年产1555吨）环境影响报告书》收悉，经渭南市生态环境局2024年第20次党委会会议研究，现批复如下：

一、蒲城县润亿新材料科技有限公司年产5000吨精细化工中间体建设项目位于渭南经开区新材料产业聚集区（渭北煤化工业园区），新征占地45.24亩。一期项目建设内容为年产精细化工中间体5种产品，共计1555吨。建设甲类车间1栋、动力中心1栋、仓库4栋、液氯库1栋、罐区1处、综合楼1栋，配套建设公辅设施及环保设施等。本次评价仅为一期建设内容。生产车间预留空余位置用于二期项目建设。一期项目总投资为15000万元，其中环保投资1594.5万元，占总投资的10.63%。

项目在全面落实环评报告书提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.施工期应按照省、市大气污染治理相关要求，做好施工扬尘污染控制。

2.严格落实各项废气污染防治措施。对各类废气进行收集并根据废气污染物性质采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。采取提高工艺密闭性、密闭输送物料等措施，减少废气无组织排放。

3.项目运营期废水主要包括工艺废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、化验废水、纯水制备系统排水、循环水系统排水、废气处理设施排水、生活废水及初期雨水等。高浓、高盐工艺废水经溶剂回收预处理和除盐预处理后，与其他生产废水一同进入厂区污水处理站处理；生活污水经厂区化粪池预处理后，进入厂区污水处理站；初期雨水进入厂区初期雨水池暂存，分批次泵入厂区污水处理站处理。厂区新建一座规模为400m3/d污水处理站，废水经处理达标后经园区管网排入蒲城县城东污水处理厂进一步处理，最终排入北洛河。应严格按有关规范要求落实好厂区防渗措施。

4.采取优先选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

5.项目运行过程中产生的浓缩废液、废水预处理废液、废催化剂、精馏残液、沾染危险化学品的废弃包装物、物化污泥、废活性炭、冷凝废液、化验废液、废机油等危险废物收集后按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）暂存于新建危废贮存库内，按规定交由有资质的危险废物处置单位进行处置。项目投运后，应对废水预处理产生的废盐进行危险特性鉴别，根据鉴别结果进行管理，鉴定之前按照危险废物进行管理；未沾染危险化学品的废弃包装物，收集后外售废品回收单位；废反渗透膜由厂家回收利用。加强对固体废物收集、暂存、处置全过程管理，做好危险废物台账记录和电子转移联单填报工作。

6.加强对项目化工原辅料储运及使用全过程的环境风险管控。强化并落实项目环境风险防范措施，规范环保设施和环境风险防范设施（包括液氯库和危险化学品库、危险废物贮存设施）的设计、施工和验收，制定项目突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。

- 7.加强环境管理和监测，落实环境影响报告书提出的监测计划。

- 8.优化工程设计，尽量减少项目污染物的排放量，降低环境风险，提高项目清洁生产水平。

- 9.二期项目建设应另行办理环评手续。

三、你公司在项目建设中要严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你公司应按要求取得污染物总量指标，并按规定程序及时办理排污许可手续，自主进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境保护措施、公开环境信息的主体,你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局蒲城分局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告书送渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局蒲城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

此复。

渭南市生态环境局

2024年9月10日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队；渭南市环境科学研究中心；渭南市生态环境局蒲城分局；陕西省现代建筑设计研究院有限公司。