渭环批复〔2024〕37号

渭南市生态环境局

关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司

活性炭再生中心项目环境影响报告书的批复

陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司：

你公司《关于<陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司活性炭再生中心项目环境影响报告书>审批的请示》（蒲城海泰发〔2024〕008号）收悉，经渭南市生态环境局2024年第20次党委会会议研究，现批复如下：

一、陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司活性炭再生中心项目位于高新技术开发区蒲城海泰现有厂区内，利用厂区预留用地进行建设，不新征用地，占地面积为155.6平方米。本次改扩建为建设活性炭再生系统及其他公辅配套设施，年处理废活性炭450t。本项目总投资380万元，其中环保投资为50.1万元，占总投资的13.18%。

- 项目在全面落实环评报告书提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期的环境管理。切实采取有效措施控制施工扬尘、废水、噪声和固体废物对环境的影响，确保各类污染物达标排放。

- 2.严格落实各项废气污染防治措施。对各类废气进行收集并根据废气污染物性质采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。采取密闭收集、加强管理等措施，减少废气无组织排放。

3.项目运营期废水主要为生产废水、生活污水。本次改扩建依托二期600m3/d污水处理站采用“水解酸化+高效厌氧+生物选择池+接触好氧+混凝沉淀+多介质过滤+高级催化氧化+内循环曝气生物滤池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（B等级）标准，同时应满足蒲城县城南污水处理厂收水标准。

4.落实噪声污染防治措施。采取选用真空泵、风机、循环冷却塔、泵类等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

5.加强固废管理。冷凝废液送现有焚烧炉处置，危废库废活性炭经再生装置后回用；其余危废暂存危废暂存间后期交有资质单位处置；对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物污染防治技术政策》(环发[2011]199号)等规范办法实行。一般固废非离子交换树脂由厂家更换回收，生活垃圾交环卫部门处置。

6.严格落实分区防渗措施，加强地下水与土壤污染防控措施，并开展跟踪监测。

7.修编突发环境事件应急预案，按要求申领危险废物经营许可证。

- 8.加强环境管理和监测，落实环境影响报告书提出的监测计划。

三、建设单位要严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，在项目建设中将环境保护措施落到实处。项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可手续，自主进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境保护措施、公开环境信息的主体,你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局蒲城分局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告书送渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局蒲城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

此复。

渭南市生态环境局

2024年9月10日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队，渭南市环境科学研究中心；渭南市生态环境局蒲城分局；陕西省现代建筑设计研究院有限公司。