渭环批复〔2024〕38号

渭南市生态环境局

关于渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目

环境影响报告书的批复

优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司：

你公司《关于送审<渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目环境影响报告书>的请示》（UE-渭〔2024〕01号）收悉，经渭南市生态环境局2024年第20次党委会会议研究，现批复如下：

一、渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目位于渭南市临渭区向阳办孟家村现有厂区内，主要处理渭南市及周边区县范围内医疗机构产生的医疗废物。本扩容提升改造项目扩建原有处置车间，新建2条10t/d高温蒸汽消毒处理线和1条10t/d干化学消毒处理线，在车间内配套建设冷藏库、医废暂存库、上料消毒区等；对原有污水站进行扩容改造，增加燃气锅炉等工程内容。本项目总投资2500万元，其中环保投资为210万元，占项目总投资的8.4%。

- 项目在全面落实环评报告书提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

- 1.加强施工期的环境管理。切实采取有效措施控制施工扬尘、废水、噪声和固体废物对环境的影响，确保各类污染物达标排放。

- 2.严格落实废气治理措施，落实《报告书》提出的各项废气治理及无组织排放控制措施，废气的收集效率、处理效率及排气简高度应达到《报告书》提出的要求，确保项目大气污染物长期稳定达标排放。

- 3.厂区实行雨污分流，废污水经处理规模为25t/d的“光催化+铁碳微电解+调厌氧+接触氧化+MBR膜处理+消毒”废水处理系统处理后全部回用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。

4.采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、箱体隔声、消声罩等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 5.项目建设及运行过程中产生的各类固体废物，应严格按照相关要求进行收集、贮存和处置。营运过程中产生的危险废物委托有资质单位处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应标准要求；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应标准要求，严格日常管理，防止二次污染。

6.厂区防渗落实分区分类管理要求，按照重点防渗、一般防渗、简单防渗标准要求建设。

7.修编突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，做好运营期的风险防范工作。

8.加强环境管理和监测，落实环境影响报告书提出的环境监测计划。

三、建设单位要严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，在项目建设中将环境保护措施落到实处。项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可手续，自主进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境保护措施、公开环境信息的主体,你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局临渭分局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告书送渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局临渭分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

此复。

渭南市生态环境局

2024年9月10日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队，渭南市环境科学研究中心；渭南市生态环境局临渭分局；陕西企科环境技术有限公司。