渭环辐批复〔2024〕95号

渭南市生态环境局

关于渭南百花110kV变电站增容改造工程环境影响报告表的批复

国网陕西省电力有限公司渭南供电公司：

你公司呈报的《渭南百花110kV变电站增容改造工程环境影响报告表》的申请文件收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该项目位于华州区，主要建设内容包括：110kV百花变电站扩建1个50MVA的主变。本项目为增容改造项目，在既有变电站围墙内进行，不新征地。项目总投资2439万元，其中环保投资8万元，占总投资0.33%。

经审查，该项目在落实《渭南百花110kV变电站增容改造工程环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，我局同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期、运行期环境管理，定期对附近的居民点等环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，防止发生环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,项目竣工后，应按规定程序组织实施环境保护验收,验收合格后，方可正式投入运行。

四、我局委托渭南市生态环境局华州分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

五、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送渭南市生态环境局华州分局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局

2024年9月14日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队。

渭南市生态环境局华州分局。

渭南市生态环境局办公室                   2024年9月14日印发