渭环批复〔2024〕42号

渭南市生态环境局

关于渭南市华州区富春农副产品商贸有限公司

年产1200万只家禽屠宰项目环境影响报告书的批复

渭南市华州区富春农副产品商贸有限公司：

你公司《关于年产1200万只家禽屠宰项目环境影响报告书审批的申请》收悉，经渭南市生态环境局2024年第21次党委会会议研究，现批复如下：

一、渭南市华州区富春农副产品商贸有限公司年产1200万只家禽屠宰项目位于渭南市华州区瓜坡镇君朝村，在厂区现有占地范围内改建。该项目屠宰车间生产线占地面积2000m2，利用现有冷库及其外部走廊进行改建，年屠宰家禽1200万只。储运依托公司现有冷库3000m2，配套建设污水处理站等环保设施。本项目总投资15000万元，其中环保投资1594.5万元，占总投资的10.63%。

- 项目在全面落实环评报告书提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.严格管理建筑材料，避免因建筑材料的运输、装卸、堆放产生扬尘，应定期进行洒水抑尘，保持施工场地清洁，保护大气环境。合理安排施工场地，施工作业应尽量安排在白天进行。

2.做好大气污染防治措施。合理调整厂区内屠宰间、待宰圈、污水处理站等产臭单元的布置、收集和污染控制措施，确保污染物达标排放，控制对周边群众生活环境造成影响。

3.落实废水治理措施。做好污水处理站设计、建设和运行，废水经污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后用于蔬菜灌溉，不外排。厂区防渗措施必须按有关规范要求进行，做好污水管线维护，防止出现渗漏现象。

4.采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.加强固废管理。一般固体废弃物严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理。运营期产生的危险废物按照报告书要求，严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。

- 6.落实环境影响报告书提出的监测计划。运行期强化污水处理站和废气处理设施的运行管理，规范废水、废气自行监测，建立废水处理和回用环境管理台账。

7.做好运营期的环境风险防范工作，严格规范操作程序。

三、建设单位要严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，在项目建设中将环境保护措施落到实处。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可证。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境保护措施、公开环境信息的主体,你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局华州分局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告书送渭南市生态环境保护综合执法支队及渭南市生态环境局华州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

此复。

渭南市生态环境局

2024年9月29日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队，渭南市环境科学研究中心；渭南市生态环境局华州分局；西安云开环境科技有限公司。